## Коммерция
Приложение № 3.1
к договору управления многоквартирным домом от "___" ____________ 202__ г.
Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 64Б.
Размер платы за содержание жилого помещения - нежилое (коммерция)
№ п/п | Перечень работ | Периодичность | Стоимость* (тариф руб. на 1 кв.м)
1. Санитарно-гигиеническое содержание помещений, входящих в состав общего имущества
1.1 | Уборка мест общего пользования, технических помещений | 2 раза в год | 36.43
1.2 | Влажная протирка дверей и фурнитуры мест общего пользования | ежедневно
1.3 | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, отопительных приборов, шкафов для электросчетчиков, пожарных ящиков, слаботочных устройств, решеток вентиляции и дымоудаления | 1 раз в неделю
1.4 | Влажная уборка пола | ежедневно, по мере необходимости
1.5 | Влажная уборка санузлов | ежедневно, каждый час
1.6 | Влажная уборка лифта: пол, стены, зеркала, поручни, внутренние двери, дверной портал 1-го этажа | ежедневно, по мере необходимости
1.7 | Техническое обслуживание электросушилок и санитарных приборов в местах общего пользования, ремонт/замена диспенсеров и иных приспособлений | по мере необходимости
1.8 | Дезинсекция и дератизация помещений общего пользования и технических помещений | 1 раз в месяц
1.9. | Уборка эскалаторов, влажная протирка стеклянных ограждения эскалаторов, подметание и влажная уборка
1.10 | Закуп химии и инвентаря для уборки помещений | 1 раз в месяц
Итого: |  |  | 36.43
2. Содержание придомовой территории
2.1 Теплый период года (апрель-сентябрь)
2.1.1 | Уборка придомовой территории от случайного мусора | ежедневно в рабочие дни | 3.22
2.1.2 | Уход за зелеными насаждениями: |  | 0.97
- приобретение зеленых насаждений (деревья, кустарники, цветы и др.) для подсадки взамен поврежденных; |  | 1 раз в год
- посадка насаждений, подсадка газонной травы, полив, обрезка сезонная и санитарная, покос газонов, удаление ненужных или поврежденных растений, защита от вредителей, уборка листвы, прополка |  | по мере необходимости (не реже 1 раза в год)
- подсыпка грунта, цветного камня, мульчи, удобрений |  | 1 раз в год | 0.12
2.1.3 | Очистка урн от мусора | ежедневно в рабочие дни | 0.33
2.1.4 | Подготовка малых архитектурных форм к сезонной эксплуатации | 2 раза в год (осень/весна) | 2
2.1.5 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно в рабочие дни | 0.24
2.1.6 | Закуп инвентаря для уборки территории | 2 раза в год (осень/весна) | 0.66
2.1.7 | Санобработка урн,контейнерной площадки, контейнеров (приложение № 1 к СанПиН 2.1.3684-21) | от 1 раза в месяц | 0.14
2.2 Холодный период (октябрь – март)
2.2.1 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на тротуарах, при наличии колейности свыше 5 см | каждый час (в дни сильных снегопадов) | 5.33
2.2.2 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на пожарном проезде с целью обеспечения заезда спецтранспорта (без очистки до усовершенствованного покрытия) | 1 раз в сутки (в дни сильных снегопадов) | 0.4
2.2.3 | Очистка от снега и наледи (свыше 5 см) крышек люков колодцев | 1 раз в сутки (в дни сильных снегопадов) | 0.08
2.2.4 | Уборка тротуаров, проездов при отсутствии снегопада | ежедневно в рабочие дни | 0.4
2.2.5 | Очистка тротуаров от наледи, посыпка тротуаров противоледным реагентом | 1 раз в сутки (во время гололёда) | 0.6
2.2.6 | Уборка контейнерной площадки от случайного мусора, снега и наледи | ежедневно в рабочие дни | 0.05
2.2.7 | Очистка урн от мусора | ежедневно в рабочие дни | 0.21
2.2.8 | Уборка снега спецтехникой, вывоз снега и его утилизация | по мере необходимости (но, не более 5 раз с ноября по март) | 4.92
Итого: |  |  | 19.01
3. Обслуживание лифтов и системы диспетчерского контроля лифтов в количестве 2 шт, эскалаторов в количестве 2 шт.
3.1 | Подготовка лифтов, эскалаторов к ежегодному техническому освидетельствованию в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов | 1 раз в год | 0.03
3.2 | Работы по техническому обслуживанию лифтов, эскалаторов и системы диспетчерского контроля лифтов и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифтов | 1 раз в месяц | 3.4
3.3 | Проведение ТО-1, ТО-2 | по графику
3.4 | Работа специалиста, связанная с технической неисправностью лифтов, эскалаторов | по мере необходимости
3.5 | Наладка, настройка, регулировка, замена осветительных приборов в шахте лифта | постоянно
3.6 | Поддержание температурно-влажностного режима шахты лифтов, системы освещения и оповещения | постоянно
3.7 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов, эскалаторов | 1 раз в год | 0.02
3.8 | Страхование лифтов, эскалаторов | 1 раз в год | 1.05
Итого: |  |  | 4.5
4. Общие работы по обслуживанию жилого помещения
4.1 Кровля и технический этаж
4.1.1 | Осмотре кровли, в том чиле всех элементов расположенных на ней | по мере необходимости | 0.67
4.1.2 | Осмотр окрылений парапета | по мере необходимости
4.1.3 | Осмотр, очистка кровли от посторонних предметов и мусора | по мере необходимости
4.1.4 | Осмотр входных дверей с установкой/ремонтом запирающих устройств | по мере необходимости
4.1.5 | Осмотр элементов освещения кровли | по мере необходимости
4.1.6 | Проверка и очистка воронок системы внутреннего водостока | по мере необходимости
4.2 Цокольные помещения
4.2.1 | Осмотр технических помещений | 1 раз в неделю | 0.12
4.2.2 | Устранение причин подтопления помещений | по мере необходимости
4.2.3 | Очистка помещений от мусора, санобработка после аварийных ситуаций | по мере необходимости
4.3 Лестничные клетки, места общего пользования
4.3.1 | Осмотр дверей общего пользования | по мере необходимости | 0.58
4.3.2 | Осмотр положений и открываний дверей мест общего пользования | 6 раз в год
4.3.3 | Осмотр ручек на дверях мест общего пользования | по мере необходимости
4.3.4 | Осмотр входной группы и первого этажа | по мере необходимости
4.3.5 | Осмотр устройств самозакрывания | по мере необходимости
4.3.6 | Осмотр перил, ограждений внутри многоквартирного дома | по мере необходимости
4.4 Фасад, фундамент, перекрытия и иные несущие конструкции
4.4.1 | Осмотр территории, отмостки; работы по проверке состояния фундамента, цокольных помещений, стен, перекрытий, колонн и столбов дома, балок перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0.44
4.4.2 | Проверка состояния облицовки фасадов, подсветки, остекления лифтовых холлов | 2 раза в год
4.4.3 | Осмотр лакокрасочного покрытия фасада и декоративных элементов фасада. | по мере необходимости
4.4.4 | Осмотр домовых знаков | 2 раза в год
Итого: |  |  | 1.81
5. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
5.1 Индивидуальный тепловой пункт, система автоматизации теплового пункта и водоподкачки
5.1.1 | Осмотр контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов температуры и давления систем | 2 раза в неделю | 0.52
5.1.2 | Осмотр и устранение неисправностей теплообменников отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в неделю
5.1.3 | Осмотр состояния трубопроводов, регулирующей и запорной арматуры, устранение неисправностей | 2 раза в неделю
5.1.4 | Осмотр и устранение неисправностей насосов отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в неделю
5.1.5 | Осмотр мембранных баков, контроль давления в баках по манометру и устранение неисправностей | 1 раз в месяц | 0.43
5.1.6 | Очистка фильтров системы горячего водоснабжения и отопления. | 1 раз в месяц
5.1.7 | Промывка систем теплового оборудования и сдача по акту в теплоснабжающую организацию | 1 раз в год
5.1.8 | Гидравлическое испытание на повышенное давление всех контуров и сдача по акту в теплоснабжающую организацию | 1 раз в год | 0.69
5.1.9 | Уборка помещения теплового пункта | 4 раза в год
5.1.10 | Ревизия всех составляющих системы теплоснабжения. При необходимости ремонт, замена | 1 раз в год
5.1.11 | Проверка системы автоматизации и диспетчеризации | 2 раза в год
5.2 Система горячего и холодного водоснабжения, система водоотведения
5.2.1 | Осмотр оборудования и запорной арматуры систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения | 1 раз в месяц | 0.62
5.2.2 | Контроль работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в технических помещениях). Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов. | 1 раз в квартал | 0.92
5.2.3 | Ревизия запорно-регулирующей арматуры, очистка фильтров в этажных технических помещениях. | 1 раз в месяц | 0.39
5.2.4 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | Постоянно | 0.71
5.2.5 | Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) и выявление неисправности. | при подготовке к работе в отопительный период
5.2.6 | Промывка системы ХГВС | 2 раза в год | 0.53
5.2.7 | Лабораторные исследования холодной воды на вводе в МКД | 1 раз в год (весенний период) | 0.1
5.3 Система отопления МКД
5.3.1 | Осмотр состояния трубопроводов и запорной арматуры, при необходимости устранение неисправностей | 1 раз в месяц | 0.75
5.3.2 | Контроль работоспособности запорной арматуры | 1 раз в 3 месяца
5.3.3 | Осмотр мембранных баков, контроль давления в баках по манометру | 1 раз в месяц
5.3.4 | Промывка системы и сдача по акту в теплоснабжающую организацию | 1 раз в год | 0.87
5.3.5 | Гидравлическое испытание на повышенное давление и сдача по акту в теплоснабжающую организацию | 1 раз в год
5.3.6 | Ревизия всех составляющих системы отопления. При необходимости ремонт, замена | 1 раз в год
5.4 Насосная станция
5.4.1 | Проверка системы автоматизации и диспетчеризации насосной станции и внутреннего пожарного водопровода | 2 раза в год | 0.56
5.4.2 | Внешний осмотр, проверка общего технического состояния насосной станции, устранение неисправностей, проверка работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов для ХВС и для внутреннего пожарного водопровода | 2 раза в неделю | 0.44
5.4.3 | Осмотр насосов, осмотр мембранных баков, находящихся под давлением для ХВС, устранение неисправностей | 1 раз в месяц | 0.36
5.4.4 | Прочистка фильтров, ревизия арматуры | 1 раз в квартал | 0.15
5.4.5 | Проверка приборов учета | 1 раз в месяц | 0.28
5.5 Электротехнические работы
5.5.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования (на лестничных клетках, лифтовых, квартирных холлах, технических помещений и т.д.) | 1 раз в месяц | 0.77
5.5.2 | Контроль работоспособности устройств защитного отключения, электрооборудования, в том числе в электрощитах (этажные, в тех.помещениях, ИТП и насосные); техническое обслуживание электродвигателей (осмотр, устранение видимых неисправностей), силовых и осветительных установок элементов молнезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования, обслуживание трехфазных счетчиков | 1 раз в квартал | 0.84
5.5.3 | Контроль за рациональным расходованием электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, повышению сроков службы электрооборудования и электрических сетей. | 1 раз в месяц
5.6. Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования
5.6.1 | Осмотр и устранение всех выявленных неисправностей системы, проверка системы автоматизации; проверка наличия тяги в вентиляционных каналах, их прочистка в случае засора | 2 раза в год | 1.1
5.6.2 | Проверка работоспособности и состояния вентиляторов, электроприводов, противопожарных и обратных клапанов. | 1 раз в месяц
5.6.3 | Осмотр на выявленние неисправностей системы кондиционирования, проверка системы автоматизации кондиционирования; | 1 раз в месяц
5.7 Обслуживание системы противопожарной защиты (система ПСиДУ)
5.7.1 | Работы по обслуживанию пожарной сигнализации, спринклерной системы, системы дымоудоления и системы пожарного водопровода | 1 раз в месяц | 5.67
5.7.2 | Работы по обслуживанию системы оповещения, в т.ч для маломобильных групп населения | согласно регламенту
5.7.3 | Регламентные работы, согласно действующему законодательству пожарной безопасности объектов ПС: ТО-1, ТО-2, ТО-3. | согласно регламенту
5.7.4 | Обучение пожарно-техническому минимому персонала на обслуживаемых объектах | 1 раз в 3 года
5.7.5 | Регламентные работы по сопряженности с датчиками загазованности, системой дымоудаления и техническому обслуживанию, отключению СКУД | 1 раз в месяц
5.7.6 | Перекатка пожарных рукавов | 2 раза в год
5.7.7 | Осмотр, поверка и заправка огнетушитеелей | 1 раз в гол
5.8 Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета
5.8.1 | Текущее обслуживание, поверка | согласно техн.паспорту | 1.88
5.8.2 | Снятие и передача показаний в ресурсоснабжающие организации показаний с общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц
Итого: |  |  | 18.58
6. Виды работ с отходами
6.1 | Сбор отходов I-IV классов опасности в специально отведенном Управляющей организацией месте с последующей передачей их в специализированные организации | 1 раз в год | 0.11
Итого: |  |  | 0.11
7. Дополнительные услуги Управляющей организации
7.1 | Подготовка объекта к Новому году: монтаж/демонтаж украшений, гирлянд, елки | 1 раз в год | 1.95
Итого: |  |  | 1.95
8. Аварийные работы на внутридомовых инженерных системах
8.1 | Работа диспетчерской службы | ежедневно | 2.5
8.2 | Регистрация и ведение учета по заявкам в специализированной электронной системе | ежедневно
8.3 | Работа аварийной бригады | ежедневно
Итого: |  |  | 2.5
9. Текущий ремонт общего имущества
9.1 Кровля и технический этаж |  |  | 8.43
9.1.1. | Локальный ремонт кровли, в том чиле всех элементов расположенных на ней | по мере необходимости
9.1.2 | Укрепление и ремонт окрылений парапета | по мере необходимости
9.1.3 | Ремонт входных дверей с установкой/ремонтом запирающих устройств | по мере необходимости
9.1.4 | Замена и ремонт элементов освещения кровли | по мере необходимости
9.2 Технические помещения
9.2.1 | Ремонт входных и внутренних дверей с установкой/ремонтом запирающих устройств | по мере необходимости
9.3 Лестничные клетки, места общего пользования
9.3.1 | Ремонт и покраска входных дверей общего пользования | по мере необходимости
9.3.2 | Замена ручек на дверях мест общего пользования | по мере необходимости
9.3.3 | Косметический ремонт входной группы и этажей | 1 раз в 6 лет
9.3.4 | Ремонт оконных конструкций
9.3.5 | Ремонт, регулировка/замена устройств самозакрывания | по мере необходимости
9.3.6 | Ремонт перил, ограждений внутри многоквартирного дома | по мере необходимости
9.4 Фасад, фундамент, перекрытия и иные несущие конструкции
9.4.1 | Текущий ремонт лакокрасочного покрытия фасада и декоративных элементов фасада. | по мере необходимости
9.4.2 | Ремонт домовых знаков | по мере необходимости
9.5 Индивидуальный тепловой пункт, система автоматизации теплового пункта и водоподкачки
9.5.1 | Окраска труб, оборудования и помещения теплового пункта | по мере необходимости
9.5.2 | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах | по мере необходимости
9.5.3 | Установка, замена и восстановление отдельных элементов и частей элементов отопления | по мере необходимости
9.6 Водопровод и канализация, ГВС.
9.6.1 | Установка, замена, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, включая насосные установки. | по мере необходимости
9.6.2 | Устранение неисправностей в системах водоснабжения, канализации. | по мере необходимости
9.7 Электроснабжение и электротехнические утройства
9.7.1 | Установка, замена, восстановление работоспособности электроснабжения, за исключением внутриквартирных устройств. | по мере необходимости
9.7.2 | Замена или ремонт вышедших из строя выключателей, светильников | по мере необходимости
9.7.3 | Изоляция проводов, цепец заземления | по мере необходимости
9.8 Система вентиляции и кондиционирования
9.8.1 | Замена, восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая вентиляторы и электроприводы. | по мере необходимости
9.8.2 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах, шахтах. Восстановление изоляции и покрытий | по мере необходимости
9.9 Система отопления МКД
9.9.1 | Восстановление тепловой изоляции | по мере необходимости
9.9.2 | Мелкий ремонт оборудования и отопительных приборов, замена или ремонт кранов, затворов, прокладок, автовоздушников | по мере необходимости
9.10 Полы, потолки в местах общего пользования
9.10.1 | Замена, восстановление отдельных участков | по мере необходимости
9.11 Внешнее благоустройство
9.11.1 | Ремонт и восстановление расзрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений | по мере необходимости
9.11.2 | Ремонт и восстановлени, окрашивание малых архитектурных форм | по мере необходимости
9.12 Обслуживание системы противопожарной защиты (система ПСиДУ)
9.12.1 | Мелкий ремонт, замена противопожарных датчиков, элементов системы оповещения | по мере необходимости
9.12.1 | Замена пожарных рукавов | 1 раз в 8 лет
9.13 Лифты и системы диспетчерского контроля лифтов в количестве 5 шт.
9.13.1 | Мелкий ремонт лифтового оборудования | по мере необходимости
9.13.2 | Замена элементов или частей элементов лифтового оборудования | по мере необходимости
Итого: |  |  | 8.43
10. Управление многоквартирным домом
10.1 Организационно-правовая работа
10.1.1 | Прием, хранение и передача технической документации на торговый центр и иных связанных с управлением этим домом документов, а также их актуализация и восстановление (при необходимости) | ежедневно | 4.86
10.1.2 | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках помещений в торговом центре, а также о лицах, использующих общее имущество в торговом центре на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных | ежедневно
10.1.3 | Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме | ежедневно
10.1.4 | Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников | ежедневно
10.1.5 | Заключение договоров с подрядными организациями, обслуживающими инженерно-технические системы дома | ежедневно
10.1.6 | Контроль за выполнением подрядными организациями договорных обязательств по обслуживанию и ремонту общего имущества дома | ежедневно
10.1.7 | Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению торговым комплексом | ежедневно
10.1.8 | Содействие в организации и проведении общего собрания собственников (при необходимости) | ежедневно
10.2 Организация взаимодействия с собственниками
10.2.1 | Заключение договоров с собственниками нежилых помещений в доме | ежедневно | 2.46
10.2.2 | Сопровождение и поддержка специализированной электронной системы регистрации и учета заявок | ежедневно
10.2.3 | Сопровождение и поддержка информационного сайта | ежедневно
10.2.4 | Сопровождение мобильных приложений | ежедневно
10.2.5 | Рассмотрение обращений собственников помещений | ежедневно
10.3 Организация и осуществление расчетов
10.3.1 | Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | ежедневно | 2.22
10.3.2 | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме | ежедневно
10.3.3 | Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида | ежедневно
10.3.4 | Организация сбора платежей, заключение договоров с банком на прием платежей | ежедневно
10.3.5 | Подготовка документов для претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации | ежедневно
10.3.6 | Услуги платежных систем | ежедневно
10.3.7 | Содержание информационной базы 1С ЖКХ | ежедневно
10.4 Работа с проблемной задолженностью
10.4.1 | Анализ жилищного фонда по задолженности в целом (в т.ч. перед РСО) | ежедневно | 3.05
10.4.2 | Контроль оформления документов по взысканию задолженности по каждому собственнику индивидуально | ежедневно
10.4.3 | Контроль и обеспечение своевременности внесения платежей в досудебном порядке (должники до 3-х месяцев), в т.ч. SMS-информирование | ежедневно
10.4.4 | Досудебно-перетензионная работа | ежедневно
10.4.5 | Адресный выезд к должникам по нежилому фонду (подготовка и направление актов сверки, дополнительной документации и т.п.) | ежедневно
10.4.6 | Представительство в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах по взысканию задолженности | ежедневно
10.4.7 | Работа с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) по исполнительным делопроизводствам | ежедневно
Итого: |  |  | 12.59
11. Обслуживание систем видеонаблюдения
11.1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Ежемесячно (в соответствии с тех. требованиями на оборудование) | 3.23
|  | ИТОГО | 109.14
12. Дополнительные услуги
12.1 Обеспечение безопасности ТЦ
12.1 | Обеспечение безопасности (постовая охрана) | круглосуточно | 32.96
Управляющая организация: ООО "Алое Поле Сервис" Собственник:
______________________________ ______________________________