## Кладовки
Приложение № 3.2
к договору управления многоквартирным домом от "___" ____________ 202__ г.
Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 64Б.
Размер платы за содержание жилого помещения - нежилое помещение (кладовка)
№ п/п | Перечень работ | Периодичность | Стоимость* (тариф руб. на 1 кв.м)
1. Санитарно-гигиеническое содержание помещений, входящих в состав общего имущества и парковочных мест
1.1 | Влажная уборка (проходы), влажная протирка дверей общего пользования | 1 раз в неделю | 31.72
1.2 | Ручная уборка мусора | 5 раз в неделю
1.3 | Протирка пожарных щитов (снаружи и внутренней поверхности), ручных пожарных извещателей и датчиков загазованности | 1 раз в квартал
1.4 | Сухая/влажная уборка поверхности инженерных систем: вент. короба, светильники, трубы пожарного водопровода,дренажные трубы. | 2 раза в год
1.5 | Закуп химии и инвентаря для уборки помещений | 1 раз в месяц
Итого: |  |  | 31.72
2. Электротехнические работы
2.1 | Проверка, протяжка и зачистка (при необходимости) контактных соединений, проверка и восстановление кабельной разделки и заземления в электрощитовой | 2 раза в год | 2.65
2.2 | Профилактический осмотр и устранение видимых неисправностей ВРУ, электропроводки (при необходимости). Контроль параметров сети, контроль положения коммутационной аппаратуры. | 1 раз в месяц
2.3 | Обслуживание помещений эл.щитовых, коммутационных щитов, шкафов управления. Осмотр средств защиты (перчатки д/э, ковры д/э и т.д) | 2 раза в год
2.4 | Измерение температуры токопроводящих конструкций, разьемов, соединений (бесконтактным измерителем) | 1 раз в квартал
2.5 | Протяжка болтовых соединений, нулевых и заземляющих шин щитов управления, щитов автоматики и т.д. | 1 раз в 6 месяцев
2.6 | Контроль возникновения бездоговорных подключенений, скруток, нарушения изоляции. Устранение выявленных нарушений (при необходимости). | 1 раз в месяц
2.7 | Проверка исправности, ремонт, замена (при необходимости) отключающего электрооборудования (автоматических выключателей, рубильников, пускателей). | 2 раза в год
2.8 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Ежемесячно (в соответствии с техническими требованиями на оборудование)
Итого: |  |  | 2.65
3. Внутреннее, наружное, аварийное освещение (технических помещений, лестничных маршей, указательных табличек и т.д.)
3.1 | Контроль, выявление и устранение неисправностей светильников (ремонт светильников с заменой ламп при необходимости) | 1 раз в месяц | 5.15
3.2 | Чистка светильников | 1 раз в год
3.3 | Осмотр электродвигателей вентиляторов, насосов, исполнительных механизмов и приводов | 1 раз в месяц
3.4 | Осмотр и устранение видимых неисправностей, протяжка электрических соединений, чистка электродвигателей. | 2 раза в год
3.5 | Проверка система заземления | 1 раз в квартал
3.6 | Осмотр и устранение видимых неисправностей (при необходимости) | по мере необходимости
3.7 | Проверка на наличие испытанных защитных средств, средств пожаротушения, ковриков | 2 раза в год
3.8 | Снятие показаний приборов учета | 1 раз в месяц
3.9 | Проверка на наличие повреждения корпуса, заводских и ресурсных пломб, коррозии, вибрации и треска | 1 раз в месяц
3.10 | Осмотр технического состояния устройств защиты и автоматики, токопровдящих шин, разъемов, контактных соединений, измерение температуры | 2 раза в месяц
3.11 | Контроль за рациональным расходованием электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, повышению сроков службы электрооборудования и электрических сетей. | 1 раз в месяц
Итого: |  |  | 5.15
4.Система отопления
4.1 | Осмотр состояния трубопроводов и запорной арматуры, при необходимости устранение видимых неисправностей | 1 раз в месяц | 4.33
4.2 | Контроль работоспособности запорной арматуры | 1 раз в 3 месяца
4.3 | Осмотр мембранных баков, контроль давления в баках по манометру | 1 раз в месяц
4.4 | Восстановление тепловой изоляции | по мере необходимости
4.5 | Промывка системы и сдача по акту в теплоснабжающую организацию | 1 раз в год
4.6 | Гидравлическое испытание на повышенное давление и сдача по акту в теплоснабжающую организацию | 1 раз в год
4.7 | Ревизия всех составляющих системы отопления. При необходимости ремонт, замена, поверка | 1 раз в год
4.8 | Осмотр системы отопления (состояние трубопроводов, запорной арматуры, мембранных баков и контроль давления в них) | 1 раз в месяц
Итого: |  |  | 4.33
5. Обслуживание системы противопожарной защиты (система АПС, СОУЭ, система водяного пожаротушения)
5.1 | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления наличие пломб (при необходимости чистка, закрепление | 1 раз в месяц | 6.95
5.2 | Проверка технического состояния оборудования, правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов | 1 раз в месяц
5.3 | Контроль рабочего положения выключателей, переключателей, световой индикации. | 1 раз в месяц
5.4 | Контроль состояния основного и резервного источников питания и автоматического преключения цепей питания с основного ввода на резервный и обратно | 1 раз в месяц
5.5 | Регламентные работы, согласно действующему законодательству пожарной безопасности объектов АПС: ТО-1, ТО-2, ТО-3. | согласно регламенту
5.6 | Заправка, замена, учет огнетушителей, перемотка/замена пожарных рукавов
5.7 | Перекатка/замена пожарных рукавов | 2 раза в год/1 раз в 8 лет
5.8 | Обучение пожарно-техническому минимому персонала на обслуживаемых объектах | 1 раз в год
5.9 | Регламентные работы по сопряженности с датчиками загазованности, системой дымоудаления, сплинкерной системой и техническому обслуживанию, отключению СКУД | 1 раз в месяц
Итого: |  |  | 6.95
6. Отделочные, общестроительные работы, текущий ремонт
6.1 | Косметический ремонт входной группы и этажей | 1 раз в 6 лет | 7.93
6.2 | Ремонт, регулировка/замена устройств самозакрывания дверей общего пользования | по мере необходимости
6.3 | Замена ручек на дверях мест общего пользования | по мере необходимости
6.4 | Ремонт и покраска входных дверей общего пользования | по мере необходимости
6.5 | Мелкий ремонт лифтового оборудования | по мере необходимости
6.6 | Замена элементов или частей элементов лифтового оборудования | по мере необходимости
6.7 | Замена, восстановление отдельных участков пола, потолка | по мере необходимости
Итого: |  |  | 7.93
7. Обслуживание лифтов и системы диспетчерского контроля лифтов в количестве 5 шт.
7.1 | Подготовка лифтов к ежегодному техническому освидетельствованию в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов | 1 раз в год | 0.01
7.2 | Работы по техническому обслуживанию лифтов и системы диспетчерского контроля лифтов и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифтов | 1 раз в месяц | 2.11
7.3 | Проведение ТО-1, ТО-2 | по графику
7.4 | Работа специалиста, связанная с технической неисправностью лифтов | по мере необходимости
7.5 | Наладка, настройка, регулировка, замена осветительных приборов в шахте лифта | постоянно
7.6 | Поддержание температурно-влажностного режима шахты лифтов, системы освещения и оповещения | постоянно | 0.01
7.7 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год | 0.01
7.8 | Страхование лифтов | 1 раз в год
Итого: |  |  | 2.14
8. Управление многоквартирным домом
8.1 Организационно-правовая работа
8.1.1 | Прием, хранение и передача технической документации на кладовки и иных связанных с управлением этим домом документов, а также их актуализация и восстановление (при необходимости) | ежедневно | 2.31
8.1.2 | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках помещений кладовок, а также о лицах, использующих общее имущество в кладовках на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных | ежедневно
8.1.3 | Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в кладовках для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме | ежедневно
8.1.4 | Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников | ежедневно
8.1.5 | Заключение договоров с подрядными организациями, обслуживающими инженерно-технические системы дома | ежедневно
8.1.6 | Контроль за выполнением подрядными организациями договорных обязательств по обслуживанию и ремонту общего имущества дома | ежедневно
8.1.7 | Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом | ежедневно
8.1.8 | Содействие в организации и проведении общего собрания собственников (при необходимости) | ежедневно
8.2 Организация взаимодействия с собственниками
8.2.1 | Заключение договоров с собственниками жилых и нежилых помещений в доме | ежедневно | 2.56
8.2.2 | Сопровождение и поддержка специализированной электронной системы регистрации и учета заявок | ежедневно
8.2.3 | Сопровождение и поддержка информационного сайта | ежедневно
8.2.4 | Сопровождение мобильных приложений | ежедневно
8.2.5 | Рассмотрение обращений собственников помещений | ежедневно
8.3 Организация и осуществление расчетов
8.3.1 | Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в и коммунальных услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | ежедневно | 2.43
8.3.2 | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений кладовок | ежедневно
8.3.3 | Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений кладовок коммунальной услуги соответствующего вида | ежедневно
8.3.4 | Организация сбора платежей, заключение договоров с банком на прием платежей | ежедневно
8.3.5 | Подготовка документов для претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за помещение кдадовки и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации | ежедневно
8.3.6 | Услуги платежных систем | ежедневно
8.4 Работа с проблемной задолженностью
8.4.1 | Анализ жилищного фонда по задолженности в целом (в т.ч. перед РСО) | ежедневно | 3.15
8.4.2 | Контроль оформления документов по взысканию задолженности по каждому собственнику индивидуально | ежедневно
8.4.3 | Контроль и обеспечение своевременности внесения платежей в досудебном порядке (должники до 3-х месяцев), в т.ч. SMS-информирование | ежедневно
8.4.4 | Досудебно-перетензионная работа | ежедневно
8.4.5 | Адресный выезд к должникам по нежилому фонду (подготовка и направление актов сверки, дополнительной документации и т.п.) | ежедневно
8.4.6 | Представительство в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах по взысканию задолженности | ежедневно
8.4.7 | Работа с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) по исполнительным делопроизводствам | ежедневно
Итого: |  |  | 10.45
| Тариф за кв.м. |  | 71.32
ИТОГО: размер платы за содержание жилого помещения 71,32 руб./1 кв.м. помещения
Управляющая организация: ООО "Алое Поле-Сервис" Собственник:
______________________________ ______________________________