## Парковки
Приложение № 3.3
к договору управления многоквартирным домом от "___" ____________ 202__ г.
Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 64Б
Размер платы за содержание жилого помешения - машино-место
№ п/п | Перечень работ | Периодичность | Стоимость* (тариф руб. на 1 кв.м)
1. Санитарно-гигиеническое содержание помещений, входящих в состав общего имущества и парковочных мест
1.1 | Механизированная влажная уборка место общего пользования | 1 раз в неделю | 37.83
1.2 | Ручная уборка мусора с парковки место общего пользования | 5 раз в неделю
1.3 | Помывка ворот (в период положительных температур) | 4 раза в год
1.4 | Протирка полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, перил лестничных клеток | 2 раза в месяц
1.5 | Протирка пожарных щитов (снаружи и внутренней поверхности), ручных пожарных извещателей и датчиков загазованности | 1 раз в квартал
1.6 | Сухая/влажная уборка поверхности инженерных систем: вент. короба, светильники, трубы пожарного водопровода,дренажные трубы. | 2 раза в год
1.7 | Подметание и уборка мусора у въездов возле ворот ( в летний период) | 5 раз в неделю
1.8 | Уборка снега и наледи у ворот (в зимний период) | По мере выпадения снега и образования наледи в течение суток.
1.9 | Закуп химии и инвентаря для уборки помещений | 1 раз в месяц
1.10 | Компенсация за моечную машину (расчитывается на 5 лет) | В течение 5 лет с момента утверждения тарифа, далее компенсация за новую поломоечную машину
1.11 | Расходные материалы для моечной машины (щетки, фильтры, обслуживание аккумуляторов) | ежемесячно
Итого: |  |  | 37.83
2. Электротехнические работы
2.1 | Проверка, протяжка и зачистка (при необходимости) контактных соединений, проверка и восстановление кабельной разделки и заземления в электрощитовой | 2 раза в год | 3.27
2.2 | Профилактический осмотр и устранение видимых неисправностей ВРУ, электропроводки (при необходимости). Контроль параметров сети, контроль положения коммутационной аппаратуры. | 1 раз в месяц
2.3 | Обслуживание помещений эл.щитовых, коммутационных щитов, шкафов управления. Осмотр средств защиты (перчатки д/э, ковры д/э и т.д) | 2 раза в год
2.4 | Измерение температуры токопроводящих конструкций, разьемов, соединений (бесконтактным измерителем) | 1 раз в квартал
2.5 | Протяжка болтовых соединений, нулевых и заземляющих шин щитов управления, щитов автоматики и т.д. | 1 раз в 6 месяцев
2.6 | Контроль возникновения бездоговорных подключенений, скруток, нарушения изоляции. Устранение выявленных нарушений (при необходимости). | 1 раз в месяц
2.7 | Проверка исправности, ремонт, замена (при необходимости) отключающего электрооборудования (автоматических выключателей, рубильников, пускателей). | 2 раза в год
Итого: |  |  | 3.27
3. Внутреннее, наружное, аварийное освещение (технических помещений, лестничных маршей, указательных табличек и т.д.)
3.1 | Контроль, выявление и устранение неисправностей светильников (ремонт светильников с заменой ламп при необходимости) | 1 раз в месяц | 2.13
3.2 | Чистка светильников | 1 раз в год
3.3 | Электродвигатели вентиляторов, насосов, исполнительных механизмов и приводов
3.4 | Осмотр и устранение видимых неисправностей, протяжка электрических соединений, чистка электродвигателей. | 2 раза в год
3.5 | Система заземления
3.6 | Осмотр и устранение видимых неисправностей (при необходимости)
3.7 | Проверка на наличие испытанных защитных средств, средств пожаротушения, ковриков | 2 раза в год
3.8 | Снятие показаний приборов коммерческого учета
3.9 | Проверка на наличие повреждения корпуса, заводских и ресурсных пломб, коррозии, вибрации и треска | 1 раз в месяц
3.10 | Осмотр технического состояния устройств защиты и автоматики, токопровдящих шин, разъемов, контактных соединений, измерение температуры | 2 раза в месяц
3.11 | Контроль за рациональным расходованием электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, повышению сроков службы электрооборудования и электрических сетей. | 1 раз в месяц
Итого: |  |  | 2.13
4. Обслуживание системы общеобменной вентиляции и отопления автопарковки
4.1 | Осмотр и устранение всех выявленных неисправностей системы | 1 раз в месяц | 2.56
4.2 | Контроль состояния фильтующих вставок. Их очистка, при необходимости замена. | 1 раз в год
4.3 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах, шахтах. Восстановление изоляции и покрытий. | По необходимости
4.4 | Проверка работоспособности и состояния вентиляторов, электроприводов. | 1 раз в месяц
4.5 | Проверка работы автоматики, аварийных защит, диспетчеризации. | 1 раз в месяц
4.6 | Проверка сигнализаторов загазованности (СО) общеобменной вентиляции парковки | 1 раз в месяц
4.7 | Устранение засоров в каналах. | По необходимости
4.8 | Восстановление тепловой изоляции | по мере необходимости
4.9 | Ревизия всех составляющих системы отопления. При необходимости ремонт, замена, поверка | 1 раз в год
4.10 | Осмотр системы отопления (воздуховодов, регулирующих клапанов и тд.) | 1 раз в месяц
Итого: |  |  | 2.56
5. Обслуживание системы противопожарной защиты (система АПС, СОУЭ, система водяного пожаротушения)
5.1 | Работы по обслуживанию пожарной сигнализации, спринклерной системы, системы дымоудоления и системы пожарного водопровода | 1 раз в месяц | 10.05
5.2 | Работы по обслуживанию системы оповещения, в т.ч для маломобильных групп населения | согласно регламенту
5.3 | Регламентные работы, согласно действующему законодательству пожарной безопасности объектов ПС: ТО-1, ТО-2, ТО-3. | согласно регламенту
5.4 | Обучение пожарно-техническому минимому персонала на обслуживаемых объектах | 1 раз в 3 года
5.5 | Регламентные работы по сопряженности с датчиками загазованности, системой дымоудаления и техническому обслуживанию, отключению СКУД | 1 раз в месяц
5.6 | Перекатка пожарных рукавов | 2 раза в год
5.7 | Осмотр, поверка и заправка огнетушитеелей | 1 раз в гол
Итого: |  |  | 10.05
6. Обслуживание дренажной системы водоотведения
6.1 | Обход слесарем, проверка общего технического состояния и устранение неисправностей (по необходимости) | 1 раз в неделю | 4.17
6.2 | Осмотр трубопроводов и фасонных частей на предмет целостности, при необходимости их восстановление | 2 раза в год
6.3 | Регламентные работы по техническому обслуживанию основного дренажного насоса и резервного, согласно руководству по эксплуатации, замена насоса | 1 раз в 3 месяца
6.4 | Ликвидация аварийных ситуаций | По необходимости
Итого: |  |  | 4.17
7. Отделочные, общестроительные работы
7.1 | Восстановление разметки парковочных мест, маршрутизация, укзатели | 1 раз в 4 года | 4.87
7.2 | Восстановление штукатурки, шпалевки и окраски участков стен с обработкой противогрибковым составом при необходимости | при необходимости, не реже 1 раза в 3 года
7.3 | Восстановление лакокрасочного покрытия колонн и откосов | 1 раз в 2 года
7.4 | Восстановление покрытия металлических дверей и перил (окрашиваие) | по необходимости
7.5 | Регулировка, ремонт, замена дверной фурнитуры, замков, доводчиков, уплотнителей и фурнитуры. | по необходимости
Итого: |  |  | 4.87
8. Обслуживание системы безопасности объекта.
8.1 | Контроль и управления доступом (СКУД) |  | 1.99
8.2 | Внешний осмотр составных частей СКУД и определение их технического состояния. Проверка электромагнитных замков. | 1 раз в месяц
8.3 | Ревизия и наладка всех приборов, узлов СКУД | 1 раз в месяц
8.4 | Замена деталей и узлов ( в зависимости от их износа и технического состояния). Восстановление прочности крепления кабельных соединений блока управления, электромагнитного замка и разъемных соединений | 1 раз в месяц
8.5 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Ежемесячно (в соответствии с техническими требованиями на оборудование)
Итого: |  |  | 1.99
9. Обслуживание лифтов и системы диспетчерского контроля лифтов в количестве 7 шт.
9.1 | Подготовка лифтов к ежегодному техническому освидетельствованию в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов | 1 раз в год | 3.48
9.2 | Работы по техническому обслуживанию лифтов и системы диспетчерского контроля лифтов и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифтов | 1 раз в месяц
9.3 | Проведение ТО-1, ТО-2 | по графику
9.4 | Проведение текущих ремонтов | по графику
9.5 | Работа специалиста, связанная с технической неисправностью лифтов | по мере необходимости
9.6 | Наладка, настройка, регулировка, замена осветительных приборов в шахте лифта | постоянно
9.7 | Поддержание температурно-влажностного режима шахты лифтов, системы освещения и оповещения | постоянно
9.8 | Замена или восстановительный ремонт деталей, материалов, узлов лифтового оборудования | по мере необходимости
9.9 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год
9.10 | Страхование лифтов | 1 раз в год
Итого: |  |  | 3.48
10. Техническое обслуживание автоматических ворот парковки, программное обеспечение системы GSM, шлагбаумов, системы видеонаблюдения, СКУД
10.1 | Осмотр пружин; барабанов, торсионных валов, промежуточных опор, натяжение тяговых тросов, полотна ворот, ходовых роликов, вертикальные и горизонтальные направляющие, состояние подвески, резиновые уплотнения, соединительную муфту. Осмотр всей электропроводки, системы SKS, защиты от провисания троса, фотобарьеров безопасности, поста управления | 1 раз в месяц | 10.62
10.2 | Проверка плавности работы ворот, регулировка, ремонт (при необходимости): натяжения тросов в нижнем и верхнем положении:работы электропривода и надежности крепления, оставки в конечных положениях: работоспособность систем безопасности (фотобарьеров) и элементов управления (кнопок на блоке, поста управления, ПДУ) | 1 раз в 3 месяца
10.3 | Проверка и регулировка положения полотен ворот по уровню: положения горизонтальных направляющих (уровня, диагоналей); балансировка торсионных пружин, работоспособности устройств защиты от обрыва пружин: протяжка механических соединений, прижима полотна при закрытых воротах; напряжения питания блока управления и напряжение питания электродвигателя; ограничения усилия работы привода; работоспособности цепи аварийного управления;очистка ходовых роликов и направляющих: смазка шарниров и кронштейнов: протяжка соединений | 1 раз в 3 месяца
10.4 | Проверка и обслуживание система распознавания номеров, внесение в базу номеров новых собсвенников
10.5 | Обслуживание шлагбаумов
10.6 | Текущий ремонт, замена не основных элементов подъемных ворот и программного обеспечения
10.7 | Выезд на устранение неисправности | по вызову, в течение 8 часов
10.8 | 2 sim-карты для работы GSM программы (приложение) | 1 раз в месяц
10.9 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД | Ежемесячно (в соответствии с техническими требованиями на оборудование)
Итого: |  |  | 10.62
11. Управление многоквартирным домом
11.1 Организационно-правовая работа
11.1.1 | Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением этим домом документов, а также их актуализация и восстановление (при необходимости) | ежедневно | 2.31
11.1.2 | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках помещений в, а также о лицах, использующих общее имущество в подземной парковке на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных | ежедневно
11.1.3 | Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в подземной парковкее для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме | ежедневно
11.1.4 | Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников | ежедневно
11.1.5 | Заключение договоров с подрядными организациями, обслуживающими инженерно-технические системы дома | ежедневно
11.1.6 | Контроль за выполнением подрядными организациями договорных обязательств по обслуживанию и ремонту общего имущества поздемной парковки | ежедневно
11.1.7 | Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению подземной парковкой | ежедневно
11.1.8 | Содействие в организации и проведении общего собрания собственников (при необходимости) | ежедневно
11.2 Организация взаимодействия с собственниками
11.2.1 | Заключение договоров с собственниками парковочных мест | ежедневно | 2.56
11.2.2 | Сопровождение и поддержка специализированной электронной системы регистрации и учета заявок | ежедневно
11.2.3 | Сопровождение и поддержка информационного сайта | ежедневно
11.2.4 | Сопровождение мобильных приложений | ежедневно
11.2.5 | Рассмотрение обращений собственников помещений | ежедневно
11.3 Организация и осуществление расчетов
11.3.1 | Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в подземной парковке и коммунальных услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | ежедневно | 2.43
11.3.2 | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в подземной парковке | ежедневно
11.3.3 | Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в подземной парковке коммунальной услуги соответствующего вида | ежедневно
11.3.4 | Организация сбора платежей, заключение договоров с банком на прием платежей | ежедневно
11.3.5 | Подготовка документов для претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за место на подземной парковке и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации | ежедневно
11.3.6 | Услуги платежных систем | ежедневно
11.4 Работа с проблемной задолженностью
11.4.1 | Анализ по задолженности в целом | ежедневно | 3.15
11.4.2 | Контроль оформления документов по взысканию задолженности по каждому собственнику индивидуально | ежедневно
11.4.3 | Контроль и обеспечение своевременности внесения платежей в досудебном порядке (должники до 3-х месяцев), в т.ч. E-mail, SMS-информирование | ежедневно
11.4.4 | Досудебно-перетензионная работа | ежедневно
11.4.5 | Адресный выезд к должникам по нежилому фонду (подготовка и направление актов сверки, дополнительной документации и т.п.) | ежедневно
11.4.6 | Представительство в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах по взысканию задолженности | ежедневно
11.4.7 | Работа с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) по исполнительным делопроизводствам | ежедневно
Итого: |  |  | 10.45
Итого: |  |  | 91.42
12. Дополнительные услуги
12.1 Обеспечение безопасности жилого дома
12.1.1 | Обеспечение безопасноти (постовая охрана) | круглосуточно | 9.98
Итого: |  |  | 9.98
Управляющая организация: ООО "Алое Поле-Сервис" Собственник:
______________________________ ______________________________